| info@flotenk.ru, www.flotenk.ru |  | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (812) 329-9878 МОСКВА (499) 350-3665 Екатеринбург (343) 386-1934 РЕГИОНЫ 8 800 700-4887 |
| --- | --- | --- |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТАНЦИЮ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД |  |  |
| Заказчик |  |  |
| Адрес объекта |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |  |

| 1. | Исходные данные: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.* | Объем водоотведения максимальный суточный | м3/сут |  |
| 1.2.* | Объем водоотведения максимальный часовой (указать периодичность и продолжительность пика) | м3/час |  |
| 1.3* | Трубопровод подачи на очистные сооружения |  |  |
|  | Тип трубопровода: самотечный/напорный В случае напорного указать давление (бар, кПа). |  |  |
|  | Условный диаметр | Ду |  |
|  | Глубина лотка подводящего трубопровода. | м. |  |
|  | Материал подводящего трубопровода |  |  |
| 1.4. | Перечень источников водоотведения по видам (производства, цеха, столовые и т.п.) |  |  |
| 1.5. | Режим работы предприятия (смены/ сезонность работы предприятия и т.п.) |  |  |
| 1.6. | Минимальная температура поступающих сточных вод | оС |  |
| 1.7. | Расчетная температура наружного воздуха | оС |  |
| 1.8.* | Способ размещения сооружений: подземное/наземное à в контейнерах Поставщика, здании Заказчика |  |  |
| 1.9.* | Требования к системе автоматизации (минимальная комплектация/ релейные схемы/ контроллер (тип+требования к КИПиА и сигналам, наличие АРМ и пр.)/ другие (указать)) |  |  |
| 1.10.* | Место сброса очищенных вод: водоем (наименование/ категория), рельеф, использование в обороте и т.п. |  |  |
| 1.11* | Требования к обработке и обезвоживанию осадков/отходов: -сбор в гравитационном уплотнителе/ мешковый обезвоживатель/ механизированный обезвоживатель (шнековый, ленточный, фильтр-пресс и т.п.); - сбор обезвоженного осадка в мешки/ контейнеры/бункер под машину; - обеззараживание и др.; - необходимая влажность (%). |  |  |
| 1.12 | Особые требования: общепромышленное исполнение/ взрывозащищенное исполнение/ сейсмостойкое/ другой вид исполнения (указать)/ пыле- влагозащита IP |  |  |

| 2.* | Показатели поступающих сточных вод по контролируемым показателям: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозна-чение | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| 2.1. | В.В. | Взвешенные вещества** | мг/дм3 |  |
| 2.2. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 2.3. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 2.4. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 2.5. | Nобщ | Общий азот | мг/дм3 |  |
| 2.6. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/дм3 |  |
| 2.7. | NO3→N | Нитратный азот | мг/дм3 |  |
| 2.8. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/дм3 |  |
| 2.9. |  | Жиры и масла | мг/дм3 |  |
| 2.10. |  | Общие колиформы и др. | колон./ 100 мл |  |
| 2.11. | pH | Водородный показатель | pH |  |
| 2.12. | Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) |  | мг/л |  |
| * * (мех.примеси - песок, белок, крахмал и др. при их значительном содержании указать дополнительно) |  |  |  |  |

| 3.* | Требования к очищенной воде по всем контролируемым показателям (ПДК): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозна-чение | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| 3.1. | В.В. | Взвешенные вещества | мг/дм3 |  |
| 3.2. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 3.3. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 3.4. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 3.5. | Nобщ | Общий азот | мг/дм3 |  |
| 3.6. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/дм3 |  |
| 3.7. | NO3→N | Нитратный азот | мг/дм3 |  |
| 3.8. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/дм3 |  |
| 3.9. |  | Жиры и масла | мг/дм3 |  |
| 3.10. |  | Общие колиформы и др. | мг/дм3 |  |
| 3.11 | Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) |  | колон./ 100 мл |  |

| 4.* | Примечания: |
| --- | --- |

Номера пунктов и разделов, обозначенные звездочкой являются обязательными для заполнения (иначе после уточнения исходных данных стоимость может измениться).

Если не известны данные по разделу 3, то обязательно заполните пункт 1.10.

Дата: ________________________ 		Подпись: ____________________________